## Cintorínska 21
Príloha č. 2
Položkovitý rozpis cien plánovaných opráv, odborných prehliadok, odborných skúšok, údržby a ostatných výkonov od roku 2021 do 06/2025
Názov zariadenia: | Nízkotlaková plynová kotolňa
Počet kotlov: | 2 kotle DeDietrich 220 kW
1 kotol DeDietrich 100 kW
2 kotle Hydro Therm 180 kW
Palivo: | Zemný plyn - prevádzkový tlak 2,1 kPa
Spôsob zabezpečenia: | Doplňovacie a zmäkčovacie zariadene napájacej vody Typ VDZ205; Expanzné nádoby a PV; Ohrievač vody Buderus - 490 l Pp - 0,65 Mpa
Príkon kotolne: | 900 kW
Podľa bodu 2.1. Výzvy - Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok |  | Predpokladaný náklad za rok 2021 | Predpokladaný náklad za rok 2022 | Predpokladaný náklad za rok 2023 | Predpokladaný náklad za rok 2024 | Predpokladaný náklad za rok 2025 do 06/2025 |  | Termíny realizácie revízií / servisov
Plynové zariadenie | plynové rozvody, plynovody | × | × |  |  |  | 1 krát / 1 rok | apríl
| plyn. spotrebič od 5kW do 0,5 MW | × | × |  |  |  | 1 krát / 1 rok | apríl
| regulačná stanica plynu (plynomerňa) | × | × |  |  |  | 1 krát / 1 rok | apríl
| detektory úniku plynu a CO (4ks) | × | × |  |  |  | 1 krát / 1 rok | november
Odborná prehliadka kotolne (vyhl. SÚPB 25/1984 Zb.) |  | × | × |  |  |  | 1 krát / 1 rok | apríl
Pravidelná kontrola vykurovacieho systému (zák. 314/2012 Z.z.) |  |  | × | × | × |  | 1 krát / 4 roky | jún
Kontrola komínov 2 x ročne + vystavenie správy o odbornej skúške 2 x ročne pre 2ks komínov |  | × |  |  |  |  | 2 krát / 1 rok | február a august
Odborná prehliadka tlakových nádob 2 x ročne |  | × |  |  |  |  | 2 krát / 1 rok | jún a december
Požiarna klapka 1 ks / 2 x ročne | [6 empty] | 2 krát / 1 rok | apríl a október
Poplatok za znečistenie ovzdušia + spracovanie v NEIS | [6 empty] | 1 krát / 1 rok | január
Kuričské skúšky V. triedy | 3 x (aktualizácia) | × |  | × | × |  | 1 krát / 5 rokov | do 04.12.2022
Školenie §20 vyhláška | 10 x |  | × | × | × |  | 1 krát / 5 rokov | do 15.12.2020
Školenie obsluhy TZ | 5 x | × |  | × |  |  | 1 krát / 2 roky | do 14.04.2022
Spolu predpokladané náklady za odborné prehliadky a skúšky: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Podľa bodu 2.2. Výzvy - Vykonávanie servisu a údržby |  | Predpokladaný náklad za rok 2021 | Predpokladaný náklad za rok 2022 | Predpokladaný náklad za rok 2023 | Predpokladaný náklad za rok 2024 | Predpokladaný náklad za rok 2025 do 06/2025
Pravidelný ročný odborný servis kotlov | [6 empty] | 1 krát / 1 rok | máj
Odborný servis a údržba regulačnej stanice plynu (plynomerne) | [6 empty] | 1 krát / 1 rok | máj
Pravidelný odborný servis vzduchotechniky 2 x ročne | [6 empty] | 2 krát / 1 rok | máj a november
Spolu predpokladané náklady za opravy, údržbu a servis: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uvedené náklady sú bez DPH.
Náklady celkom: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Normohodina servisných prác bez ohľadu na počet servisných pracovníkov, vrátane dopravy |  | €/1 hod.
x - nevypĺňať, nakoľko tieto služby má Slovenská konsolidačná, a.s. zabezpečené